ROMÂNIA

JUDEȚUL VRANCEA                                                           Anexa nr. 2

CONSILIUL JUDEȚEAN                                la Hotărârea nr. 7 din 30.01.2026

Beneficiar JUDETUL VRANCEA Nr. ..................../....................

TEMA DE PROIECTARE

1.Informatii generale privind obiectivul de investitii propus

1.1. Denumirea obiectivului de investiții: „Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile de energie solară, cu capacități de stocare integrate, pentru autoconsum - U.A.T. JUDETUL VRANCEA”

1.2. Ordonator principal de credite/investitor: U.A.T. JUDET VRANCEA

1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar): Nu este cazul

1.4. Beneficiarul investiției: Judetul VRANCEA

1.5. Elaboratorul temei de proiectare: PROEX INSTAL CONSULTING

2. Date de identificare a obiectivului de investitii

2.1. Informatii privind regimul juridic, economic si tehnic al terenului si/sau al construcției existente, documentatie cadastrala;

REGIMUL JURIDIC:

Carte Funciara nr. 56841 – Mărășești

Suprafața terenului: 383.871 mp;

Adresa: Extravilan UAT Mărășești, nr. cad. 56841, CF56841-Marasesti;

Amplasamentul este situat in extravilanul U.A.T. Mărășești, conform P.U.G. Oraș Mărășești aprobat cu H.C.L. 127/20.12.2018 prelungit prin H.C.L. 79/28.09.2023 si P.A.T.J. Județul Vrancea aprobat cu H.C.J. 103/04.10.2012, prelungit prin H.C.J. 130/16.06.2022.

Imobilul teren se afla in proprietatea publica a Judetului Vrancea, in baza Act administrativ nr. 186/25.09.2025 emis de Județul Vrancea.

Imobilul nu este grevat de sarcini si servituți, drept de preempțiune, fiind de utilitate publica, conform extras de C.F. 56841 Mărășești.

Imobilul nu este inclus in lista monumentelor istorice  si/sau ale naturii ori in zona de protecție a acestora.

Imobilul se afla amplasat in vecinătatea ariei de protecției speciala avifaunistică ROSPA0071 – Lunca Siretului Inferior

REGIMUL ECONOMIC:

Folosință actuala: curți construcții, pășune, drum, ape curgătoare(canal de irigații).

Destinația zonei: Zona terenuri agricole extravilan

Imobilele se vor supune regimului fiscal de impozitare legiferat

Alte prevederi rezultate din hotărârile consiliului local/judetean cu privire la zona in care se afla imobilul – nu sunt.

REGIMUL TEHNIC:

Având in vedere ca imobilul se afla situat in extravilanul U.A.T. Mărășești, Jud Vrancea, acesta nu este reglementat urbanistic prin P.U.G. Oraș Mărășești, fiindu-i aplicabil R.G.U. aprobat prin H.G. 525/1996, P.A.T.J. Jud. Vrancea aprobat.

Regimul de aliniere a terenului si construcțiilor față de drumurile publice adiacente: conf. Art.18, si 23 din RGU aprobat prin HG 525/1996, coroborat cu art.19 din OG 43/1997 privind regimul drumurilor

În zona drumului public se pot autoriza, cu avizul conform al organelor de specialitate ale administraţiei publice:

a)construcţii şi instalaţii aferente drumurilor publice, de deservire, de întreţinere şi de exploatare;

b)parcaje, garaje şi staţii de alimentare cu carburanţi şi resurse de energie (inclusiv funcţiunile lor complementare: magazine, restaurante etc.);

c)conducte de alimentare cu apă şi de canalizare, sisteme de transport gaze, ţiţei sau alte produse petroliere, reţele termice, electrice, de telecomunicaţii şi infrastructuri ori alte instalaţii sau construcţii de acest gen.

Amplasarea faţă de aliniament

(1)Clădirile vor fi amplasate la limita aliniamentului sau retrase faţă de acesta, după cum urmează:

a)în cazul zonelor construite compact, construcţiile vor fi amplasate obligatoriu la aliniamentul clădirilor existente;

b)retragerea construcţiilor faţă de aliniament este permisă numai dacă se respectă coerenţa şi caracterul fronturilor stradale.

(2)În ambele situaţii, autorizaţia de construire se emite numai dacă înălţimea clădirii nu depăşeşte distanţa măsurată, pe orizontală, din orice punct al clădirii faţă de cel mai apropiat punct al aliniamentului opus.

(3)Fac excepţie de la prevederile alin. (2) construcţiile care au fost cuprinse într-un plan urbanistic zonal aprobat conform legii.

(4)În sensul prezentului regulament, prin aliniament se înţelege limita dintre domeniul privat şi domeniul public.

Pentru dezvoltarea capacităţii de circulaţie a drumurilor publice în traversarea localităţilor rurale, distanţa dintre axa drumului şi gardurile sau construcţiile situate de o parte şi de alta a drumurilor va fi de minimum 13 m pentru drumurile naţionale, de minimum 12 m pentru drumurile judeţene şi de minimum 10 m pentru drumurile comunale.

Retrageri si distante obligatorii la amplasarea construcțiilor fata de proprietățile vecine: conf art.24 din RGU aprobat prin HG 525/1996

Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă se respectă:

a)distanţele minime obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei, conform Codului civil;

b)distanţele minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unităţii teritoriale de pompieri.

Elemente privind volumetria si/sau aspectul general al clădirilor: conf art. 32 din RGU aprobat prin HG 525/1996

Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcţiunii acestora şi nu depreciază aspectul general al zonei.

Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect exterior, intră în contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului şi arhitecturii, este interzisă.

Regim maxim de înălțime, Înălțime la cornișă/coamă/minima: conf. art.31 din RGU aprobat prin HG 525/1996

(1)Autorizarea executării construcţiilor se face cu respectarea înălţimii medii a clădirilor învecinate şi a caracterului zonei, fără ca diferenţa de înălţime să depăşească cu mai mult de două niveluri clădirile imediat învecinate.

(2)În sensul prezentului regulament, clădiri imediat învecinate sunt cele amplasate alăturat, de aceeaşi parte a străzii.

(3)Fac excepţie de la prevederile alin. (1) construcţiile care au fost cuprinse într-un plan urbanistic zonal, aprobat conform legii.

P.O.T. , C.U.T. – nereglementate;

Echiparea cu utilități existente: in zona exista retele de alimentare cu energie electrica;

Circulația pietonilor si a autovehiculelor, accesele auto si parcajele necesare in zona: terenul are acces auto si pietonal la un drum de interes local cu deschidere in DJ204E. Parcajele nu fac obiectul proiectului.

Se vor respecta articolele 25,26 si 33 din  RGU aprobat prin HG 525/1996

2.2. Particularitati ale amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse pentru realizarea obiectivului de investitii, dupa caz:

a) descrierea succinta a amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse (localizare, suprafata terenului, dimensiuni in plan);

- Amplasamentul centralei electrice fotovoltaice este in Judetul VRANCEA. Terenul unde se va monta centrala electrica fotovoltaica se afla in administratia consiliului judetean VRANCEA .

Având în vedere că proiectul privind „Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile de energie solară, cu capacități de stocare integrate, pentru autoconsum - U.A.T. JUDETUL VRANCEA”

Locatiile propuse care vor beneficia de aceasta investitie „Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile de energie solară, cu capacități de stocare integrate, pentru autoconsum - U.A.T. JUDETUL VRANCEA”, , in Judetul VRANCEA, sunt:

- AMPLASAMENT BAZIN – Localitatea FOCSANI, Aleea STADIONULUI, Nr 2, Județ Vrancea;

- COMUNA VALEA SARII – Județ Vrancea;

- COMUNA TATARANU – Județ Vrancea;

- COMUNA SLOBOZIA CIORASTI – Județ Vrancea;

- SERVICIUL PUBLIC JUDETEAN SALVAMONT VRANCEA – Județ Vrancea;

- COMUNA RUGINESTI – Județ Vrancea;

- LOCALITATEA POIANA CRISTEI – Județ Vrancea;

- COMUNA NEGRILESTI – Județ Vrancea;

- COMUNA NANESTI – Județ Vrancea;

- AMPLASAMENT MUZEUL VRANCEI – Județ Vrancea;

- COMUNA SPULBER – Județ Vrancea;

- FOCSANI – Județ Vrancea;

- CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE  INCLUZIVA – Localitatea FOCSANI, Strada Cuza Voda, Nr 56, Județ Vrancea;

- AMPLASAMENT DGASP VRANCEA – Bld. Garii, localitatea Focsani, Județ Vrancea;

- AMPLASAMENT COMISARIAT – Localitatea Focsani, Aleea Cuza Voda, Nr 56, Judet Vrancea;

- AMPLASAMENT CRANG – Județ Vrancea;

- AMPLASAMENT SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SFANTUL PANTELIMON FOCSANI – Județ Vrancea;

- STADIONUL MILCOVUL– Strada Timis, nr. 2A, localitatea Focsani, judetul Vrancea.

- AMPLASAMENT SPITALUL DE PSIHIATRIE CRONICI DUMBRĂVENI – Județ Vrancea

În conformitate cu prevederile ghidului, „autoconsumul în cadrul instituției/unității/organizației/instituțiilor partenere reprezintă consumul propriu de energie în domeniul public (spre exemplificare, fără a se limita la: iluminatul public, iluminatul din incinta unităților, consumul de energie electrică în clădirile instituțiilor și în clădirile publice în care nu se desfășoară activități economice – primărie, cămin cultural, creșă, grădiniță, unități de învățământ, unități medicale de stat, centre de îngrijire pentru persoane vârstnice etc.). Autoconsumul reprezintă întreaga producție a capacității noi de generare a energiei din surse regenerabile pentru care se solicită finanțarea.”

În cadrul prezentului apel de proiecte, prioritatea este asigurarea necesarului de consum energetic pentru locatiile si amplasamentele de mai sus.

Orientari propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes naturale sau construite:

| CARTE FUNCIARA 56841, JUDET VRANCEA, U.A.T. MARASESTI |  |  |
| --- | --- | --- |
| Orientarea | Vecinatatea | Distanta -m |
| NORD | Proprietate privata | 20 |
| EST | Proprietate privata | 20 |
| SUD | Proprietate privata | 20 |
| VEST | Proprietate privata | 20 |
| Coordonate GPS | 45°54'4.80"N | 27°15'23.76"E |

b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile;

Vrancea este un județ în regiunile istorice Moldova (la nord de râul Milcov) și Muntenia (la sud de râul Milcov) din România. Județul are o suprafață de 4.863 km², iar reședința este municipiul Focșani. Principalele cursuri de apă sunt: Siret (între Adjud și Nămoloasa), Șușița, Putna, Milcov, Râmnicu Sărat (de la Ciorăști până la vărsarea sa în Siret). Cele mai mari altitudini le dețin vârfurile Lăcăuț (1776 m) și Goru (1784 m). Județul Vrancea se învecinează la nord-est, cu județul Vaslui, la est cu județul Galați, la sud-est cu județul Brăila, la sud cu județul Buzău, la vest cu județul Covasna și la nord cu județul Bacău.

c) surse de poluare existente in zona;

Poluarea reprezinta contaminarea mediului inconjurator cu materiale care interfereaza cu sanatatea umana, calitatea vietii sau functia naturala a ecosistemelor (organismele vii si mediul in care traiesc).

Poluarea afecteaza atat aerul cat si solul, subsolul si apele, indiferent daca sunt de suprafata sau subterane.

Sunt doua categorii de materiale poluante:

- Poluanti biodegradabili, care se descompun rapid in proces natural;

- Poluanti nondegradabili;

d) particularitati de relief;

Dispus în trepte dinspre vest spre est, cuprinde Munții Vrancei (cu depresiunile intramontane Greșu și Lepșa), Dealurile Subcarpatice și Câmpia Siretului Inferior, mărginită la nord-est de Podișul Moldovei (Colinele Tutovei) și la sud–est de Câmpia Râmnicului.

e) nivel de echipare tehnico-edilitara al zonei si posibilitati de asigurare a utilitatilor;

In zona amplasamentelor propuse pentru infiintarea de centrale fotovoltaice exista tablouri electrice generale in vederea racordarii la energie electrica a acestora.

f) existenta unor eventuale retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in masura in care pot fi identificate;

- Nu este cazul.

g) posibile obligatii de servitute;

- Nu este cazul.

h) conditionari constructive determinate de starea tehnica si de sistemul constructiv al unor constructii existente in amplasament, asupra carora se vor face lucrari de interventii, dupa caz;

- Nu este cazul.

i) reglementari urbanistice aplicabile zonei conform documentatiilor de urbanism aprobate-plan urbanistic general/plan urbanistic zonal si regulamentul local de urbanism aferent;

-NU ESTE CAZUL

j) existenta de monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate sau de protectie.

- Nu este cazul.

2.3. Descrierea succinta a obiectivului de investitii propus din punct de vedere tehnic si functional:

a) destinatie si functiuni;

Scopul investitiei il reprezinta imbunatatirea calitatii mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera prin stimularea utilizarii centralelor electrice fotovoltaice. Investitia vizeaza reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera si reducerea consumului de energie electrica.

b) caracteristici, parametri si date tehnice specifice, preconizate;

Sistemul fotovoltaic on-grid reprezinta una dintre cele mai eficente solutii de convertire a energiei solare in energie electrica. Sistemele fotovoltaice de tip on-grid nu sunt prevazute cu elemente de stocare a energiei produse (ex: acumulatori). Sistemul fotovoltaic on-grid poate fi functional doar cu ajutorul retelei electrice disponibile. In momentul cand nu avem tensiune din retea, atunci nu avem nici productie din sistemul fotovoltaic. Aplicatia on-grid este cea mai echilibrata solutie din punct de vedere al raportului investitie-amortizare-durata de viata!

Sistemele fotovoltaice on-grid sunt cele care se conecteaza la reteaua publica. Acestea produc energie electrica pe durata zilei, cand soarele straluceste afara, iar aceasta energie se foloseste in cadrul locuintei unde ele sunt instalate, pe masura ce este produsa. Dar pentru ca nu sunt dotate cu acumulatori, cand produc mai mult decat este necesar, sistemele on-grid pompeaza surplusul de energie electrica in reteaua publica. De asemenea, in acelasi mod, cand in locuinta unde sunt instalate se consuma mai mult curent electric decat produc aceste sisteme, diferenta este acoperita din energie preluata de la retea.

Daca folosesti un sistem fotovoltaic on-grid, ai avantajul ca la sfarsitul lunii trebuie sa platesti doar diferenta dintre energia consumata din retea si cea pompata acolo, iar daca aceasta diferenta este o valoare negativa, atunci inseamna ca furnizorul tau de energie iti datoreaza bani. Astfel, costul facturii pentru energia electrica se poate reduce chiar si cu 100% sau mai mult.

Pe de alta parte, daca optezi pentru un astfel de sistem fotovoltaic, principalul dezavantaj cu care te confrunti este faptul ca nu esti niciodata pe deplin independent de furnizorii de energie electrica, si trebuie in mod obligatoriu sa inchei un contract cu macar unul dintre ei deoarece, in caz contrar, pe timpul noptii sau in zilele cu nori nu vei avea energie electrica pentru aparatele tale casnice si electrocasnice.

c) nivelul de echipare, de finisare si de dotare, exigente tehnice ale constructiei in conformitate cu cerintele functionale stabilite prin reglementari tehnice, de patrimoniu si de mediu in vigoare;

Varianta constructiva :

Se propune realizarea unui parc fotovoltaic sau a mai multor parcuri fotovoltaice, amplasate pe structura metalica fixa, montata prin batere sau prin insurubare in sol, cu o putere instalata totala de minimum 3,50 MW. Proiectul are ca obiectiv producerea energiei electrice din surse regenerabile, in conditii de eficienta, siguranta si conformitate cu standardele tehnice si normativele in vigoare.

Solutia tehnica adoptata va fi alcatuita din panouri fotovoltaice cu puterea nominala unitara de minimum 550 W, asigurand un randament ridicat si o utilizare optima a suprafetei disponibile. Conversia energiei electrice produse se va realiza prin intermediul invertoarelor cu putere nominala de minimum 100 kW, dimensionate corespunzator pentru functionare fiabila si integrare eficienta in sistemul energetic.

In vederea cresterii flexibilitatii operationale si a stabilitatii in functionare, centrala fotovoltaica va fi echipata cu un sistem de stocare a energiei electrice bazat pe baterii de tip LiFePO4. Capacitatea de stocare va fi dimensionata astfel incat sa asigure o durata minima de 2 ore de functionare la puterea nominala instalata a centralei, contribuind la echilibrarea productiei si consumului, precum si la cresterea gradului de utilizare a energiei regenerabile produse.

d) numar estimat de utilizatori;

- 1 unitati.

e) durata minima de functionare, apreciata corespunzator destinatiei/functiunilor propuse;

20 de ani.

f) nevoi/solicitari functionale specific:

Energia solara este energia radianta produsa in Soare. Ea este transmisa pe Pamant prin spatiu in cuante de energie numite fotoni, care interactioneaza cu atmosfera si suprafata Pamantului.

Intensitatea radiatiei solare la marginea exterioara a atmosferei, cand Pamantul se afla la distanta medie de Soare, este numita constanta solara, a carei valoare este de 1,37∙106 ergs/sec/cm2 sau aproximativ 2 cal/min/cm2. Cu toate acestea, intensitatea nu este constanta; ea variaza cu aproximativ 0,2 procente in 30 de ani. Intensitatea energiei solare la suprafata Pamantului este mai mica decat constanta solara, datorita absorbtiei si difractiei energiei solare, cand fotonii interactioneaza cu atmosfera.

Intensitatea energiei solare in orice punct de pe Pamant depinde intr-un mod complicat, dar previzibil, de ziua anului, de ora, de latitudinea punctului. Chiar mai mult, cantitatea de energie solara care poate fi absorbita depinde de orientarea obiectului ce o absoarbe.

Absorbtia naturala a energiei solare are loc in atmosfera, in oceane si in plante. Interactiunea dintre energia solara, oceane si atmosfera, de exemplu, produce vant, care de secole a fost folosit pentru morile de vant. De asemenea, oceanele reprezinta o forma naturala de absorbtie a energiei. Ca rezultat al absorbtiei energiei solare in oceane si curenti oceanici, temperatura variaza cu cateva grade.

In anumite locuri, aceste variatii verticale se apropie de 20°C pe o distanta de cateva sute de metri. Cand mase mari de apa au temperaturi diferite, principiile termodinamice prevad ca un circuit de generare a energiei poate fi creat prin luarea de energie de la masa cu temperatura mai mare si transferand o cantitate mai mica de energie celei cu temperatura mai mica. Diferenta intre aceste doua energii calorice se manifesta ca energie mecanica, putand fi legata la un generator pentru a produce electricitate.

Captarea directa a energiei solare presupune mijloace artificiale, numite colectori solari, care sunt proiectate sa capteze energia, uneori prin focalizarea directa a razelor solare. Energia, odata captata, este folosita in procese termice, fotoelectrice sau fotovoltaice. in procesele fotovoltaice, energia solara este transformata direct in energie electrica, fara a folosi dispozitive mecanice intermediare.

In procesele fotoelectrice, sunt folosite oglinzile sau lentilele care capteaza razele solare intr-un receptor, unde caldura solara este transferata intr-un fluid care pune in functiune un sistem de conversie a energiei electrice conventionale.

Principalul obiectiv urmărit este:

Condiții specifice de accesare a finanțării din Fondul pentru modernizare

Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile de energie solară, cu capacități de stocare integrate, pentru autoconsum pentru entități publice

Fondul pentru modernizare a fost instituit ca mecanism de finanțare prin articolul 10d din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Uniunii și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului, cu modificările și completările ulterioare (Directiva ETS) și se derulează conform prevederilor Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1001 al Comisiei din 9 iulie 2020 de stabilire a unor norme detaliate de aplicare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește funcționarea Fondului pentru modernizare care sprijină investițiile în vederea modernizării sistemelor energetice și a îmbunătățirii eficienței energetice a anumitor state membre, cu modificările și completările ulterioare.

În România, Fondul pentru Modernizare este destinat finanțării investițiilor din sectoarele prioritare identificate de Ministerul Energiei în baza strategiilor naționale și a obiectivelor la nivel european și  este implementat prin intermediul unor programe-cheie, în cadrul cărora sunt definite unul sau mai multe domenii de investiții.

Finanţarea proiectelor în cadrul acestui program este de tip nerambursabil şi constă în prefinanţarea şi rambursarea cheltuielilor eligibile efectuate  pentru realizarea proiectului, la valoarea şi în condiţiile stabilite prin Contractul de finanţare, al cărui model este prevăzut în Anexa 5 la prezentul Ghid

Programul  vizează promovarea investiţiilor în sectorul de energie regenerabilă  şi eficienţă energetică în vederea asigurării contribuţiei la obiectivele stabilite prin Pactul Ecologic European, atingerii țintelor stabilite în cadrul Planului Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030 (PNIESC) privind utilizarea energiei din surse regenerabile,  prin creșterea ponderii de producţie a acesteia din energie solară.

Obiectivul general urmărit este:

- Producţie majorată a energiei electrice din surse regenerabile de energie solară pentru autoconsum prin instalarea de noi capacități de producere a energiei din surse solare cu capacități de stocare integrate, contribuind la atingerea obiectivelor asumate de România în cadrul PNIESC.

Investițiile finanțate în cadrul acestui program vor avea un impact pozitiv în ceea ce privește:

- Reducerea emisiilor de carbon în atmosferă generate de sectorul energetic prin înlocuirea unei părţi din cantitatea de combustibili fosili consumaţi în fiecare an - cărbune, gaz natural;

- Reducerea cheltuielilor publice cu energia electrică, contribuind direct la eficientizarea bugetelor locale/bugetlor entităților publice și la redirecționarea economiilor spre alte nevoi comunitare/ale instituțiilor publice (ex: educație, sănătate, infrastructură);

- Creșterea independenței energetice a entităților publice prin producerea unei părți semnificative din necesarul propriu de consum de energie electrică contribuind astfel la creșterea eficienței generale a clădirilor publice. Capacitatea de producție proprie și sistemele de stocare cresc gradul de autonomie energetică și reduc vulnerabilitatea la eventuale întreruperi temporare în rețeaua electrică (acoperite prin capacitatea de stocare), aspect critic mai ales pentru instituțiile esențiale.

- O economie mai eficientă din punctul de vedere al utilizării surselor, mai ecologică şi mai competitivă, conducând la dezvoltarea durabilă, care se bazează, printre altele, pe un nivel înalt de protecţie şi pe îmbunătăţirea calităţii mediului;

- Atingerea obiectivelor Uniunii Europene privind producţia de energie din surse regenerabile prevăzute în Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile;

- Implementarea programelor cheie stabilite în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2022 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar de implementare și gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

- Atingerea obiectivelor privind ponderea globală de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie din Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021;

- creşterea producţiei de energie electrică din surse regenerabile contribuind la obiectivele Pactului verde european ca strategie de creștere sustenabilă a Europei și de combatere a schimbărilor climatice în concordanță cu angajamentele Uniunii de punere în aplicare a Acordului de la Paris și obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU;

- creşterea ponderii energiei regenerabile în totalul consumului de energie primară, ca rezultat al investiţiilor de creştere a puterii instalate de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie solară;

- atingerea obiectivului privind neutralitatea climatică, prevăzut în Regulamentul (UE) 2021/1119 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 iunie 2021 de stabilire a cadrului pentru atingerea neutralității climatice și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 401/2009 și (UE) 2018/1999 ("Legea europeană a climei"), referitor la asigurarea, până cel târziu în 2050, a unui echilibru la nivelul Uniunii între emisiile și absorbțiile de gaze cu efect de seră care sunt reglementate în dreptul  Uniunii, astfel încât să se ajungă la zero emisii nete până la acea dată;

- Decongestionarea Sistemului Energetic Național (SEN) prin utilizarea de noi capacități de producție a energiei electrice descentralizate;

- punerea în aplicare a inițiativei emblematice Accelerarea (Power-up) din Strategia anuală pentru 2021 privind creșterea durabilă, care are ca obiectiv dezvoltarea și utilizarea surselor regenerabile de energie EUR-Lex - 52020DC0575 - EN - EUR-Lex (europa.eu).

- creșterea adecvanței Sistemului Energetic Național prin utilizarea de noi capacități de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie.

2.4. Cadrul legislative aplicabil si impunerile ce rezulta din aplicarea acestuia.

Prin Legea nr. 123/2012 – Legea energiei electrice si a gazelor naturale s-au stabilit urmatoarele:

- La art. 9 – Regimul autorizarii, pct. (7) – „La stabilirea conditiilor de acordare a licentelor si autorizatiilor pentru capacitati de producere noi se iau in considerare urmatoarele elemente:...... j) contributia la crearea de capacitati pentru realizarea obiectivului global european, potrivit caruia energia din surse regenerabile sa reprezinte 20% din consumul final brut de energie al Uniunii Europene in 2020, obiectivul national al Romaniei fiind de 24%, conform art. 5 alin (1) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.”

- La art. 70 – Reguli de acces la retea pentru energia electrica produsa din surse regenerabile... „ Autoritatea competenta (ANRE) stabileste prin reguli tehnice si comerciale

- Accesul garantat, la retelele electrice si dispecerizarea prioritara a energiei electrice produse din surse rgenerabile de energie..;

- Accesul prioritar, la retelele electrice si dispecerizarea prioritara a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie ..in centrale cu puteri instalate mai mici sau egale cu 1 MW, in masura in care nu este afectat nivelul de siguranta a SEN.”

- La art. 71 – „Criterii de promovare a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie...

- Criteriile de promovare a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie au in vedere urmatoarele:

- Atingerea tintei nationale privind ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie;

- Compatibilitatea cu principiile concurentiale de piata;

- Caracteristicile diferitelor surse regenerabile de energie si tehnologiile de producere a energiei electrice;

- Promovarea utilizarii surselor regenerabile de energie in cel mai eficient mod;”

- La art. 71 – „Scheme de sprijin pentru promovarea producerii energiei electrice din surse regenerabile ...

- Pentru promovarea producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie.. se aplica scheme de sprijin, in conformitate cu prevederile legislatiei europene.

- Pentru accesul la schemele de sprijin pentru promovarea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie... se aplica regulile de acreditare si calificare stabilite de autoritatea competenta.”

Avand in vedere diferenta intre stimulentele descrise mai sus in favoarea energiei solare este de asteptat ca in viitorul apropiat volumul investitiilor sa creasca intr-un ritm sustinut, asa cum dealtfel s-a intamplat si in UE unde „puterea fotovoltaica totala instalata a inregistrat o continua crestere in ultimii cinci ani, cu o rata de crestere anuala medie de 70%”.

•	Legea nr.123/2012 a energiei electrice si gazelor naturale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr.665/16.07.2012;

•	HG nr. 1069/2007 privind aprobarea Strategiei energetice a Romaniei pentru perioada 2007-2020;

•	OG nr. 22 /2008 privind eficienta energetica si promovarea utilizarii la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie cu modificarile si completarile ulterioare;

Legislatie primara in domeniul SRE

•	Legea nr.123/2012 a energiei electrice si gazelor naturale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr.665/16.07.2012;

•	Legea nr. 134/2012 pentru aprobarea OUG 88/2011 privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a energiei din surse regenerabile de energie;

•	HG nr. 1069/2007 privind aprobarea Strategiei energetice a Romaniei pentru perioada 2007-2020;

•	HG nr. 443/2003 privind promovarea productiei de energie electrica din surse regenerabile de energie;

•	HG nr. 1429/2004 pentru aprobarea Regulamentului de certificare a originii energiei electrice produse din surse regenerabile de energie;

•	HG 1535/2004 privind aprobarea Strategiei de valorificare a surselor regenerabile de energie;

•	OUG 88/2011-privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

•	HG nr. 958/2005 pentru modificarea HG nr. 443/2003 privind promovarea productiei de energie electrica din surse regenerabile de energie si pentru modificarea si completarea HG nr. 1892/2004 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie;

•	HG nr. 750/2008 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat regional pentru valorificarea resurselor regenerabile de energie;

•	HG nr. 1661/2008 privind aprobarea Programului national pentru cresterea eficientei energetice si utilizarea surselor regenerabile de energie in sectorul public pentru anii 2009-2010;

•	Legea nr. 139/2010 de modificare si completare a Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie;

•	OG 29/2010 privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie;

Legislatie secundara in domeniul SRE

•	Procedura de supraveghere a emiterii garantiilor de origine pentru energia electrica produsa din surse regenerabile , aprobata prin Ordinul ANRE nr. 23/2004;

•	Ordinul 43/2011 pentru aprobarea Regulamentului de emitere a certificatelor verzi;

Obtinere avize si licente ANRE

•	Hotararea Guvernului nr.540/2004 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licentelor si autorizatiilor in sectorul energiei electrice, cu modificarile si completarile ulterioare, actualizat prin HG 553/2007.

Racordare la retea

•	HG nr. 90/2008 - pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public;

Legislatie privind sanatatea si securitatea in munca

•	Norme Specifice de Securitate a Muncii pentru Transportul si Distributia Energiei Electrice aprobat prin Ord. MMSS nr. 275/17.06.2002;

•	Instructiuni proprii de Securitate a Muncii pentru Transportul si Distributia Energiei Electrice – Ghid pentru Entitatile din sistemul de distributie a Energiei Electrice, SC Electrica SA-2005;

•	Legea nr. 53/2003 pentru aprobarea Codului Muncii;

•	Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca, actualizata prin Legea nr.208/2021;

•	HG nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile, actualizata prin HG nr. 601/2007

•	HG nr. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;

•	HG nr. 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca;

•	HG nr. 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;

•	HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor  Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, actualizata HG nr. 767/2016;

•	Norme Generale de Protectie a Muncii aprobate prin Ord. MMSS nr. 508/20.10.2002 si Ord. MSF nr. 933/25.10.2002;

•	RE-I41-82 – Instructiuni privind atributii si responsabilitati pentru aplicarea in activitatea de proiectare a prevederilor de protectie a muncii cuprinse in legislatia in vigoare;

•	IEC 60364-4-41 Instalatii electrice in constructii – Partea 4: Protectia pentru asigurarea securitatii -Protectia contra socurilor;

Legislație privind apararea impotriva incendiilor

•	Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, republicata prin Legea 28/2018;

•	PE 118/1999 – Normativ de siguranta la foc a constructiilor;

•	PE 009/93 – Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor pentru ramura energiei electrice si termice;

•	Ordinul MI nr. 775/22.07.1998 pentru aprobarea Normelor Generale de prevenire si stingere a incendiilor;

•	ISO 1182 Incercari la comportarea la foc a produselor pentru constructii-Incercari de incombustibilitate.

Normative tehnice

•	STAS-urile : 12604/4-89, 12604/5-90, 2612-1987 , SR 13433/1999 si SR 8591/1997, 831-2002;

•	Indreptar de proiectare si executie a instalatiilor de legare la pamant 1RE – Ip30 – 90;

•	Pe 11/1994 – Normativ de incercari si masurari la echipamentele electrice;

•	PE 118/1995 – Regulament general de manevre in instalatiile electrice;

•	Legea 90/1996, republicata in 2001;

•	3.RE-I – Indrumar de exploatare a mijloacelor de protectie a muncii la lucrarile specifice activitatilor IRE;

•	IEC 60439-1 Ansambluri de aparataje de joasa tensiune – Partea 1: Ansamble incercate tip total sau partial;

•	IEC 60529 Gradele de protectie asigurate de carcase (cod IP);

•	IEC 60664-1 Coordonarea izolatiei echipamentelor in sistemele de joasa tensiune – Partea 1: Principii, prescriptii si incercari;

•	IEC 60721-1 Clasificarea conditiilor de mediu – Partea 1: Parametrii de mediu si severitatea lor;

•	IEC 60721-1 Clasificarea conditiilor de mediu – Partea 2: Conditii de mediu prezente in natura – Precipitatii si vant;

•	IEC 60721-1 Clasificarea conditiilor de mediu – Partea 2-4: Conditii de mediu prezente in natura – Radiatiile solare si temperatura;

•	IEC 62262 Gradul de protectie asigurata de carcasa echipamentelor electrice impotriva unui impact mecanic extern ( cod IK);

•	ISO/IEC Ghid 51 Aspecte legate de securitate -Principii directoare pentru includerea in standarde;

•	ISO 1052 Oteluri pentru constructii mecanice de uz general;

•	ISO 6508-1 Materiale metalice – Incercarea la duritatea Rockwel – Partea 1: Metode de incercare( scalele A,B,C,D,E,F,G,H,K,N,T);

•	SR EN ISO 9001 / 2001 Sisteme de management al calitatii;

•	STAS 7222 / 90 Acoperiri metalice. Acoperiri de zinc si cadmiu

Aprob,                                                                      Luat la cunoștință,

Beneficiar                                                                      Investitor

(numele, funcția și semnătura autorizată)

Avizat,

Serviciul Arhitectului Sef,					Întocmit:

PROEX INSTAL CONSULTING

Președintele

Consiliului Județean Vrancea

Nicușor HALICI

Contrasemnează,

pentru Secretar general al județului

Camelia Mățău