ROMÂNIA

JUDEȚUL VRANCEA   			                            Anexa nr.1

CONSILIUL JUDEȚEAN      	                       la Hotărârea nr.17 din 30.01.2026

Capacităţile energetice, aferente cotei de participare, din componența obiectivului de investiții „Alimentarea cu energie electrica locuințe de serviciu, regim de înaltime P+2E+M, cu 28 unități locative, amplasate in municipiul Focșani, Calea Munteniei, nr 57, jud. Vrancea (Mijloace fixe puse în funcțiune proprietatea autorității publice 50%)

- LES 20kV între PTAB 2446 CJ LOCUINTE și  Stâlp 26 LEA 20 KV Porcine Baza (tip A2XS(FL)2Y2x3x1x150 Al mmp)  km - 0,40;
- Anvelopa de beton PTAB 2446 CJ LOCUINTE, S= 15 mp – 1 buc
- Ansamblu celule PTAB 2446 CJ LOCUINTE - 1 buc
- Dulap Electroalimentare PTAB 2446 CJ LOCUINTE – 1 buc
- Dulap SCADA PTAB 2446 CJ LOCUINTE – 1 buc
- PTAB 2446 CJ LOCUINTE - Echipament JT
- Transformator de putere  20/0,4kV, 100 kVA seria 251458001
- LES JT PTAB 2446 CJ LOCUINTE tip ACYABY 3x240+120 mmp - 0,120 km; 
- Coloana JT FD BL CJ VRANCEA 1+2 (C2XY-F 3X36+16 mmp; FDCP 17 Ab-1 buc; FDCP 13-1buc) - 0.02 km;

Președintele

Consiliului Județean Vrancea

Nicușor HALICI

Contrasemnează,

pentru Secretar general al județului

Camelia Mățău