ROMANIA 





               
JUDEȚUL VRANCEA




              Anexa nr. 2
CONSILIUL JUDEȚEAN 
                      la Hotărârea nr.61 din 18.03.2026

	Beneficiar 
JUDETUL VRANCEA
Nr. . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . .


	Aprob,
Nicușor HALICI

Președintele Consiliului Județean Vrancea
……………………………
L.S.


TEMĂ DE PROIECTARE

1.Informaţii generale

1.1.Denumirea obiectivului de investiţii

“Consolidare și restaurare Biblioteca pentru copii, municipiul Focșani, județul Vrancea”
1.2.Ordonator principal de credite/investitor
Unitatea Administrativ Teritorială – Județul Vrancea
1.3.Ordonator de credite (secundar, terţiar)

1.4.Beneficiarul investiţiei

Unitatea Administrativ Teritoriala Județul Vrancea

Biblioteca Județeană "Duiliu Zamfirescu" Focșani 

1.5.Elaboratorul temei de proiectare

Elaborator al temei de Proiectare este Consiliul Județean Vrancea prin Direcția Arhitect Șef – Serviciul Evidența Patrimoniului Public și Privat
2.Date de identificare a obiectivului de investiţii

2.1.Informaţii privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenului şi/sau al construcţiei existente, documentaţie cadastrală

Regimul juridic: 

Imobilul este inventariat în domeniul public la poziția 171 imobilul ”Bibioteca pentru copii”, Municipiul Focșani, strada Nicolae Titulescu nr. 12, suprafață teren 925 mp, intravilan, categoria de folosință curții construcții, tarla 42, parcelele 2630, 2631, carte funciară nr. 66320 Focșani. 

Corp C1- clădire bibliotecă, S+P-monument istoric, suprafață construită parter-263 mp, suprafață construită subsol-39 mp, suprafață desfășurată-302 mp, sistem constructiv-structură din zidărie de cărămidă.

Imobilul este atestat ca aparținând domeniului public al județului Vrancea prin Hotărârea nr. 630/2010 cu modificările și completările ulterioare.

Imobilul este înscris în Lista Monumentelor Istorice, având cod LMI VN-II-m-B-06484 și se află în zona construit protejată nr. 3 (ZCP 3), conform planșei de reglementări urbanistice - zonificare funcțională propusă aferentă PUG/2024.

Regimul economic: Folosință actuală: teren categorie curți construcții și corpul Cl - clădire bibliotecă S+P, monument istoric cod LMI VN-II-m-B-06484, în suprafață construită la sol de 263 mp (suprafață construită desfășurată 302 mp).

Destinația stabilită: conform PUG aprobat prin HCL nr. 263/29.08.2024, imobilul se află în zona construită protejată nr. 3 (ZCP 3), în zonă rezidențială L, în unitatea teritorială de referință Liǀe - Locuințe individuale cu regim redus de înălțime (P/P+IE+M) situate în țesut urban constituit pe un parcelar ordonat (în zona centrală și zonele dispuse radial adiacent zonei centrale).

Regimul tehnic: Lucrările propuse a se executa vor păstra amprenta și amplasamentul existent și se vor putea realiza cu respectarea reglementărilor PUG/2024, după obținerea autorizației de construire prevăzută de Legea 50 / 1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata și a Legii nr. 184 / 2001, privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect.
Se vor respecta Codul Civil, RLU aferent PUG aprobat prin HCL nr. 263/29.08.2024, în vigoare, Legea 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, Legea nr. 350/2001, republicată, OMS 119/2014, O.M.A.I. nr. 180/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă și legislația în domeniu. Extras RLU aferent PUG/2024 ZCP3 precum și toate prevederile și condiționările impuse prin Certificatul de Urbanism nr. 151/24.02.2026, emis de Primăria Municipiului Focșani. 

2.2.Particularităţi ale amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse pentru realizarea obiectivului de investiţii, după caz:

a)descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse (localizare, suprafaţa terenului, dimensiuni în plan);

Terenul în suprafață de 925 mp, este situat în intravilanul municipiului Focșani, având categoria de folosință curții construcții, tarla 42, parcelele 2630, 2631, carte funciară nr. 66320 Focșani. 

Clădirea are o forma rectangulara cu dimensiunile maxime de cca. 22 m x 12.60 m.

Parțial, clădirea prezinta un subsol, cu suprafața construita de 39 mp, cu funcțiunea de depozitare.

Suprafața construita a parterului este de 263 mp, iar suprafața desfășurată este de 302 mp. Înălțimea subsolului este de 2.05 m, iar înălțimea parterului este de 3.70 m.

Terenul pe care se afla construcția analizata este situat in Municipiul Focșani, strada Nicolae Titulescu, nr. 12. Terenul pe care este amplasata clădirea este un teren relativ plat.  

b)relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile;

[image: image1.png]



Accesul principal pietonal se realizează dinspre Strada Nicolae Titulescu, pe latura de Vest a amplasamentului.

Vecinătăți ale incintei imobilului:

Vecinătăţi: N- str. Leon Kalustian; 

V – str. Nicolae Titulescu; 

S- proprietate particulară; 

E- proprietate particulară

c)surse de poluare existente în zonă;

Zona este caracterizată printr-un nivel ridicat de zgomot și emisii și vibrații de la autovehicule, fiind o zonă urbană dens populată și circulată.

În zona străzii Nicolae Titulescu sau în vecinătate sunt diverse societăți comerciale. Activitatea acestora poate contribui la calitatea aerului și la poluarea fonică, în funcție de activitatea specifică (transport, mică producție, servicii).

d)particularităţi de relief;

Din punct de vedere geografic, amplasamentul se afla în zona cu grad de seismicitate 8 (STAS 11100/1-1993). 

Amplasamentul se afla pe o suprafata de teren plana si stabilă, specific reliefului de câmpie.

e)nivel de echipare tehnico-edilitară al zonei şi posibilităţi de asigurare a utilităţilor;

Utilități edilitare: 

- rețea urbană de energie

- rețea urbană de apă

- rețea urbană de canalizare

- rețea urbană de gaze

- rețea urbană de telefonie.

f)existenţa unor eventuale reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate;

Acestea, dacă există, vor fi identificate la momentul elaborării documentației pentru obținerea avizelor și acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism nr. 151/24.02.2026, emis de Primăria Municipiului Focșani. 

g)posibile obligaţii de servitute;

Pentru implementarea proiectului nu au fost identificate posibile obligații de servitute. 

h)condiţionări constructive determinate de starea tehnică şi de sistemul constructiv al unor construcţii existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenţii, după caz;

Prin proiectare se vor lua toate măsurile potrivit Legii 10/1995 privind calitatea în construcţii, care impune obligativitatea realizării și menţinerii pe întreaga durata de existență a construcţiilor, a următoarelor cerinţe fundamentabile aplicabile: rezistența mecanică și stabilitate, securitate la incendiu, igiena, sănătate și mediu înconjurător, siguranţa și accesibilitate în exploatare, protecţia împotriva zgomotului, economia de energie și izolare termică.

De asemenea se va ține cont de funcțiunea și destinația imobilului.

Orice intervenție asupra imobilului va respecta caracterul istoric al zidăriei de cărămidă, abordând pe cât posibil ne-invaziv operațiunile de consolidare sau lucrările de punere în valoare.

Conform art. 59 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, zona de protectie a acestuia se consideră suprafața delimitată cu o rază de 100 m in localități urbane, măsurată de la limita exterioară, de jur-împrejurul monumentului istoric.

Proiectul de consolidare și restaurare a Bibliotecii pentru copii și interventiile in raza lui de protecție vor fi aprobate de Comisia Monumentelor Istorice.

i)reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentaţiilor de urbanism aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal şi regulamentul local de urbanism aferent;

Lucrările solicitate pentru obiectivul de investiții se vor putea executa după obținerea autorizației de construire conform Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 18/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect.
Se mențin indicatorii urbanistici existenți și regimul de înălțime al construcției.

În timpul executării lucrărilor se vor respecta normele de protecția muncii și vor fi protejate elementele de tâmplărie, geamurile, instalațiile pozate și fațadele.
Se vor reface spațiul verde și/sau trotuarul va fi curățat după terminarea lucrărilor. 

j)existenţa de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate sau de protecţie.
Imobilul este monument istoric cod LMI VN-II-m-06484, conform Ordinului 2314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, şi a Listei monumentelor istorice dispărute și conform Obligației privind folosința monumentului istoric nr. 705/17.07.2007. 

Mențiuni privind evidențierea întâmplătoare de patrimoniu arheologic:

•
În cazul zonelor cu patrimoniu arheologic evidențiat întâmplător se instituie, din momentul descoperirii de bunuri arheologice, pentru o perioadă ce nu poate depăși 12 luni, regimul de protecție pentru bunurile arheologice și zonele cu potențial arheologic, în vederea cercetării și stabilirii regimului de protejare (art. 5 alin. 8 din O.G. nr. 43/2000).

•
În cazul zonelor cu patrimoniu arheologic evidențiat întâmplător, până la descărcarea de sarcină arheologică, autorizarea de construire se suspendă sau, după caz, primarul unității administrativ-teritoriale dispune întreruperea oricărei alte activități, în conformitate cu prezentul aviz, și se instituie regimul de supraveghere sau săpătură arheologică (art. 5 alin. 16 din OG nr. 43/2000).

2.3.Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus din punct de vedere tehnic şi funcţional:

a)destinaţie şi funcţiuni;

Construcția consolidată și restaurată își va menține funcțiunea actuală, destinațiile ulterioare ale spațiilor urmând a fi stabilite la etapa de documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii împreună cu beneficiarul final. 

b)caracteristici, parametri şi date tehnice specifice, preconizate;

Cu titlu de exemplu:

· Consolidarea structurii de rezistență a monumentului istoric.

· Restaurarea și reconstituirea elementelor arhitecturale și a interioarelor.

· Recondiționarea tâmplăriei sau înlocuirea acesteia, conform proiectului tehnic precum și condiționărilor impuse prin analizele și studiile de specialitate.

· Realizarea unei instalații de iluminat exterior arhitectural care să pună în valoare pe timp de noapte arhitectura clădirii, dar și a curții / incintei aferente.

· Intervenții asupra șarpantei de lemn și învelitorii existente.

· Accesibilizarea imobilului monument istoric, prin facilitarea accesului persoanelor cu dizabilități locomotorii ( acces , grupuri sanitare, etc).

· Repararea/înlocuirea instalaţiilor/echipamentelor aferente clădirii, după caz.
· Lucrări conexe
Lucrările de intervenţii pot include, după caz, şi alte categorii de lucrări, respectiv hidroizolaţii, termoizolaţii, demontări/montări, debranşări/branşări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătăţirea terenului de fundare, precum şi alte lucrări strict necesare pentru asigurarea funcţionalităţii clădirii reabilitate, cu respectarea avizului conform emis de către Ministerul Culturii sau, după caz, de către serviciile publice deconcentrate ale acestuia, în condiţiile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. La întocmirea documentatiilor tehnico-economice se va avea în vedere și analiza interventiilor necesare asupra restului instalațiilor aferente incintei, dacă este cazul. De asemenea, vor fi preluate lucrările recomandate în cadrul expertizei tehnice și auditului energetic, după caz. 

Prin consolidarea și restaurarea clădirii se propune aducerea spațiilor vizate la standardele unui imobil modern, cu respectarea cadrului legal impus de Legea 10/1995 privind calitatea construcțiilor și a Legii 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții.

Totodată, se are în vedere obținerea unor rezultate caracterizate de fiabilitate sporită în exploatare, mai ales la nivelul finisajelor interioare și exterioare, astfel încât să se reducă cât mai mult din costurile anuale de întreținere a imobilului precum și îmbunătățirea imaginii de ansamblu a construcției. Se vor avea în vedere reabilitarea instalatiilor interioare vechi, subdimensionate sau neconforme. 

Se propune ca executarea lucrărilor să asigure gradul de siguranta seismică, însotită de lucrări de refacere și îmbunatatire a instalatiilor sanitare, electrice, imbunatatire a confortului termic, de crestere a gradului de siguranta la foc, de refacere a finisajelor interioare.

Restaurarea cladirii trebuie sa respecte următoarele conditii:

-să păstreze amprenta la sol a constructiei, volumetria si configurarea sarpantei 

-fațadele existente vor fi restaurate si aduse la forma inițială. Se vor mentine elementele decorative si pentru restaurarea lor se vor utiliza tehnicile de constructie care le definesc. 

-se va respecta regimul cromatic, conform analizei, studiilor de specialitate și a Regulamentului privind identitatea cromatică a clădirilor din Focșani, aprobat, în vigoare, iar materialele utilizate vor fi compatibile cu cele ale construcției existente.

-revizia tâmplariilor din lemn ale ferestrelor trebuie realizată astfel incat aspectul unitar al fatadelor sa nu fie alterat, se permite inlocuirea acestora cu tamplarii din lemnn, in camerele principale pardoseala va fi din dușumele.

Terasa principala se va restaura după releveul fotografic.

Se propune ca executarea lucrarilor sa asigure gradul de siguranta seismică, însotită de lucrări de realizare și îmbunatatire a instalatiilor necesare functionarii cladirii, imbunatatire a confortului termic, de crestere a gradului de siguranta la foc, de refacere a finisajelor interioare, etc.La realizarea lucrărilor se vor utiliza numai materiale și echipamente omologate, care să corespundă din punct de vedere calitativ prevederilor standardelor în vigoare. Se va analiza oportunitatea creării unui sistem integrat care sa uneasca sistemul electric, de climatizare-ventilare și încălzire astfel încat să se reducă impactul asupra clădirii la eventualele situatii de urgență cauzate de incendii prin dotarea unitatii cu un sistem de detectie si alarmare. 

Proiectul vine si în intâmpinarea persoanelor cu dizabilitati, prin crearea de facilitati speciale destinate acestora. Cladirea va respecta normativele in vigoare privind accesul persoanelor cu dizabilitati și protectia și securitatea la incendiu.
c)nivelul de echipare, de finisare şi de dotare, exigenţe tehnice ale construcţiei în conformitate cu cerinţele funcţionale stabilite prin reglementări tehnice, de patrimoniu şi de mediu în vigoare;
Intervențiile propuse asupra construcției vizează asigurarea unui nivel corespunzător funcțiunii clădirii, fără afectarea valorii arhitecturale, istorice și culturale a acesteia. Soluțiile tehnice sunt stabilite în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare, cu cerințele de mediu și cu legislația specifică protecției patrimoniului construit, aplicabile construcțiilor clasate ca monument istoric.

Nivelul de echipare al clădirii va include sisteme și instalații necesare exploatării în condiții de siguranță, confort și eficiență, respectiv instalații electrice, sanitare, termice și, după caz, de ventilație și securitate la incendiu, proiectate astfel încât să fie compatibile cu structura și materialele existente, având caracter reversibil și impact minim asupra elementelor constructive și decorative protejate.

Finisajele vor fi realizate cu materiale adecvate specificului construcției, compatibile din punct de vedere fizico-chimic cu cele existente, urmărind conservarea și punerea în valoare a elementelor originale. Se vor utiliza soluții tradiționale sau moderne compatibile, în acord cu principiile de restaurare, cu respectarea avizelor emise de autoritățile competente în domeniul patrimoniului.

Dotările clădirii vor fi dimensionate strict în raport cu funcțiunea propusă și cu cerințele de utilizare, fără a genera intervenții invazive asupra structurii sau imaginii arhitecturale. Integrarea acestora se va realiza discret, astfel încât să nu afecteze percepția valorii istorice a imobilului.

Din punct de vedere al exigențelor tehnice ale construcției, intervențiile urmăresc respectarea cerințelor fundamentale privind:

-rezistența mecanică și stabilitatea;

-siguranța la incendiu;

-igiena, sănătatea și protecția mediului;

-siguranța și accesibilitatea în exploatare;

-protecția împotriva zgomotului;

-economia de energie și utilizarea durabilă a resurselor, în măsura compatibilității cu statutul de monument istoric.

La toate lucrările se va respecta conceptul DNSH - „Do No Significant Harm” („A nu prejudicia în mod semnificativ”), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile, prin crearea unui sistem de clasificare (sau „taxonomie") pentru activitățile economice durabile din punctul de vedere al mediului.

d)număr estimat de utilizatori;

În perioada 01 ianuarie – 10 februarie 2026, la Secția pentru Copii și Tineret s-au înregistrat:

· 401 utilizatori activi

· 2197 vizite la bibliotecă.

Totodată, periodic în cadrul imobilului se desfășoară activități culturale și educative pentru copii și tineret. 

La Secția pentru Copii și Tineret își desfășoară activitatea un număr de 5 angajate ale Bibliotecii Județene Vrancea, care lucrează în ture. 
e)durata minimă de funcţionare, apreciată corespunzător destinaţiei/funcţiunilor propuse;

În conformitate cu HG 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe.
f)nevoi/solicitări funcționale specifice;

Cu privire asupra soluțiilor propuse prin proiect, acestea vor respecta cu strictețe prevederile Legii nr. 422/2001, completata si modificata de Legea nr. 259/2006, privind protejarea și conservarea monumentelor istorice, cu completările și modificările ulterioare și de asemenea, recomandările Comisiei Zonale pentru Monumente Istorice, în privința intervențiilor ulterioare.

Pentru a crea condiții și facilitați pentru utilizatori se vor amenaja spatii dimensionate corespunzător și toate zonele vor avea dotări specifice persoanelor cu dizabilitati.

Prin proiectare se vor lua toate măsurile care conform Legii 10/1995 privind calitatea în construcţii, impune obligativitatea realizării și menţinerii pe întreaga durata de existență a construcţiilor, a următoarelor cerinţe fundamentabile aplicabile: rezistența mecanică și stabilitate, securitate la incendiu, igiena, sănătate și mediu înconjurător, siguranţa și accesibilitate în exploatare, protecţia împotriva zgomotului, economia de energie și izolare termică.

Măsurile de intervenţie pentru reducerea riscului seismic al clădirilor existente se stabilesc şi se realizează cu asigurarea şi menţinerea, pe întreaga durată de existenţă a acestora, a cerinţelor fundamentale aplicabile impuse prin Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu respectarea prevederilor tehnice cuprinse în Codul de proiectare seismică - Partea a III-a - Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P 100-3 în vigoare la data proiectării, şi în celelalte reglementări tehnice din domeniu.

Măsurile de intervenţii trebuie să asigure un echilibru al performanţelor, costurilor şi termenelor, în scopul realizării unei calităţi care să satisfacă cerinţele utilizatorilor şi să respecte reglementările tehnice aplicabile, în vigoare la data contractării proiectării.

În timpul execuţiei, cât şi în timpul exploatării vor fi respectate capitolele de protecţia muncii şi PSI specifice, cuprinse în: 

· Norme Generale de protecţia muncii

· Ordin 9/9 93 Regulament privind protecţia şi igiena muncii în construcţii;

· P118 –Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor;

· Ordinul M.I. 775/98 - Norme generale de prevenire şi stingere a incendiilor;

Lista nu este limitativă, ea se va completa de la caz la caz cu norme specifice lucrărilor ce se execută pe şantier (lucrări de sudură oxiacetilenică, sudură electrică, manipulări de materiale grele, etc.)

Se vor transfera catre autoritatea contractanta drepturile de proprietate intelectuala asupra intregii documentatii tehnico-economice, respectiv asupra tuturor livrabilelor care vor rezulta pe parcursul derularii contractului de servicii de proiectare si execuție de lucrări.

g)corelarea soluţiilor tehnice cu condiţionările urbanistice, de protecţie a mediului şi a patrimoniului;

Lucrările de consolidare și restaurare, se vor putea realiza după obținerea autorizației de construcție, conform Legii 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și a Legii nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect.
În etapele întocmirii documentaţiilor tehnice se vor stabili soluţiile tehnice specifice generate de condiţionările urbanistice, de protecţie a mediului şi a patrimoniului, a regimului de protecție instituit pentru zona studiată.
h)stabilirea unor criterii clare în vederea soluţionării nevoii beneficiarului.

Criteriile specifice vor fi stabilite la întocmirea documentațiilor tehnico-economice la faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție. Pe baza acesteia urmează a se aproba decizia de interventie, corelat cu lucrările necesare a fi realizate pentru consolidarea și îmbunatățirea functionala a acestui obiectiv.

La realizarea documentațiilor tehnico-economice, experții și proiectanții vor avea în vedere respectarea tuturor prevederilor legale și a prescripțiilor tehnice specifice în vigoare.

Având în vedere destinația imobilului este necesar ca acestea să se mențină în stare de funcționare integrală în timpul cutremurelor sau ale altor calamități naturale.

Soluțiile adoptate prin proiectare, execuție și ulterior exploatare a cerinței de securitate la incendiu să asigure, în caz de incendiu: protecția tuturor utilizatorilor clădirilor și să se prevină eventualele avarii ale echipamentelor și instalațiilor aferente, împiedicarea extinderii incendiului, evacuarea ocupanților și a bunurilor materiale, etc.

De asemenea, se va ține cont de siguranța cu privire la instalațiile ce se vor proiecta astfel încât să se asigure protecția tuturor utilizatorilor împotriva riscului de accidente.

2.4.Cadrul legislativ aplicabil şi impunerile ce rezultă din aplicarea acestuia

Se vor avea în vedere normele și normativele în vigoare, dar fără a se limita la, după cum urmează:

1. Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare;

2. Legea nr. 287/2009 republicată, privind Codul Civil;

3. Legea nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

4. .Ordonanța de urgenta nr. 100/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, precum și a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
5. Legea 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;

6. Legea 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

7. Legea 319/2006 - Legea securității și sănătății în muncă împreună cu normele de protecția muncii, cu modificările și completările ulterioare,

8. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 1196 din 30.12.2005, cu modificările și completările ulterioare;

9. Ordin nr. 839/2009 din 12/10/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
10. Hotărârea Guvernului nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele cu modificările și completările ulterioare;

11. Hotărârea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertiza tehnica de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor si a construcțiilor cu modificările și completările ulterioare;

12. Hotărârea Guvernului nr.273/1994, completata cu H.G. Nr. 343 din 30.05.2017, privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalațiile aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;


13. Normele tehnice si STAS-uri incidente;

14. Legea nr. 137/1995 rep.2000 - legea protecţiei mediului

15. Ordinul M.Sănătăţii 536/1997 - privind norme de igienă

16. Toate S.T.A.S.-urile, normele si normativele tehnice din construcții si instalații pentru construcții in vigoare privind lucrările de proiectare si execuție aferente obiectivului.

Trimiterile la actele normative includ și modificările și completările ulterioare ale acestora, precum și orice alte acte normative subsecvente.

Aprob

Beneficiar; 

U.A.T. JUDETUL VRANCEA
Președintele

Consiliului Județean Vrancea

Nicușor HALICI
                                                                   Contrasemnează,
                                                                     Secretar general al județului

                                                                   Raluca Dan
2

