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NOTĂ CONCEPTUALĂ

1. Informații generale privind obiectivul de investiții propus
1.1. Denumirea obiectivului de investiții
„Puț forat pentru irigarea terenurilor naturale”
1.2. Ordonator principal de credite/investitor
Ordonator principal de credite: Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Vrancea. Investitor: Clubul Sportiv Județean Vrancea, instituție publică de interes județean, aflată în subordinea Consiliului Județean Vrancea.
1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar)
Clubul Sportiv Județean Vrancea, prin director, în calitatea stabilită prin actele de organizare și prin bugetul aprobat.
1.4. Beneficiarul investiției
Clubul Sportiv Județean Vrancea
2. Necesitatea și oportunitatea obiectivului de investiții propus
2.1. Scurtă prezentare privind:
a) Deficiențe ale situației actuale
Terenurile cu gazon natural din cadrul imobilului Complex sportiv - Stadionul „Milcov” necesită o sursă de apă predictibilă pentru irigare, în special în perioadele secetoase și de utilizare intensă. La această etapă nu sunt confirmate prin studiu hidrogeologic amplasamentul optim, adâncimea stratului acvifer, debitul exploatabil, calitatea apei, influența asupra corpurilor de apă subterană și compatibilitatea cu infrastructura existentă.
Obiectivul vizează realizarea unei captări de apă subterană pentru irigarea terenurilor naturale. Pentru ca investiția să fie justificată, sigură și funcțională, documentația va trata ansamblul lucrărilor necesare: studiile și avizele, execuția forajului, tubarea și filtrarea, dezvoltarea, pomparea experimentală, analizele, protecția capului puțului și documentația tehnică, precum și echiparea și racordarea la rețeaua de irigații în măsura fundamentată prin studiul de fezabilitate și încadrată în buget.
b) Efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiții
Investiția va permite verificarea efectivă a resursei subterane și, dacă rezultatele sunt favorabile, realizarea unei captări pregătite pentru exploatarea legală și integrarea în sistemul de irigare.
fundamentarea hidrogeologică a soluției și alegerea amplasamentului;
determinarea debitului, nivelurilor și calității apei prin probe și analize;
reducerea riscului de executare a unui foraj necorespunzător sau neautorizabil;
protejarea acviferului împotriva contaminării și a exploatării necontrolate;
crearea bazei tehnice pentru irigarea durabilă a terenurilor naturale.
c) Impactul negativ previzionat în cazul nerealizării obiectivului de investiții
Nerealizarea investiției menține vulnerabilitatea terenurilor naturale la perioadele secetoase și poate conduce la degradarea gazonului și la costuri mai mari de întreținere și refacere. Executarea fără studii și avize ar putea produce un foraj neproductiv, contaminarea stratelor acvifere, imposibilitatea autorizării ori cheltuieli care nu pot fi valorificate.
2.2. Prezentarea, după caz, a obiectivelor de investiții cu aceleași funcțiuni sau funcțiuni similare cu obiectivul de investiții propus, existente în zonă, în vederea justificării necesității realizării obiectivului de investiții propus
La nivelul documentelor preliminare nu sunt disponibile date verificate privind alte captări subterane care pot asigura necesarul obiectivului. SF și studiul hidrogeologic vor inventaria forajele cunoscute în zonă, datele disponibile de la autorități și rezultatele relevante pentru amplasament, fără extrapolarea nejustificată a debitelor.
2.3. Existența, după caz, a unei strategii, a unui master plan ori a unor planuri similare, aprobate prin acte normative, în cadrul cărora se poate încadra obiectivul de investiții propus
Investiția este cuprinsă în lista de investiții aferentă bugetului Clubului pentru anul 2026 și contribuie la întreținerea și utilizarea durabilă a infrastructurii sportive județene. Soluția va fi corelată cu planurile de management ale corpurilor de apă și cu restricțiile stabilite de autoritățile competente.
2.4. Existența, după caz, a unor acorduri internaționale ale statului care obligă partea română la realizarea obiectivului de investiții
Nu au fost identificate acorduri internaționale care să oblige direct la realizarea obiectivului. Vor fi respectate obligațiile naționale și europene privind protecția apelor subterane, utilizarea durabilă a resursei și prevenirea poluării.
2.5. Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investiției
identificarea și verificarea unei resurse de apă subterană pentru irigarea terenurilor naturale;
realizarea unui puț executat, testat și documentat conform condițiilor legale și hidrogeologice;
determinarea debitului exploatabil și a calității apei, fără afectarea nejustificată a corpului de apă;
protejarea captării și prevenirea contaminării între stratele acvifere;
încadrarea obiectivului în limita de 70.000 lei, inclusiv TVA.
3. Estimarea suportabilității investiției publice
3.1. Estimarea cheltuielilor pentru execuția obiectivului de investiții, luându-se în considerare, după caz:
costurile unor investiții similare realizate;
standarde de cost pentru investiții similare.
Valoarea preliminară aprobată este de 70.000 lei, inclusiv TVA, și reprezintă plafonul avut în vedere pentru obiectiv. Aceasta va include cheltuielile necesare realizării ansamblului funcțional: studiile și documentațiile, avizele și taxele, proiectarea, forajul, tubarea, filtrele, materialul filtrant și etanșările, dezvoltarea și deznisiparea, pomparea experimentală, analizele, protecția capului, măsurătorile, asistența și documentația as-built. Valoarea totală și valoarea C+M vor fi fundamentate prin studiul de fezabilitate și devizul general.
3.2. Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentației tehnico-economice aferente obiectivului de investiție, precum și pentru elaborarea altor studii de specialitate în funcție de specificul obiectivului de investiții, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege
Cheltuielile pentru ridicarea topografică, studiul hidrogeologic, documentația de gospodărire a apelor, procedura de mediu, certificatul de urbanism nou, avizele, SF, proiectarea ulterioară, verificarea și asistența tehnică se includ în plafon. Valoarea serviciilor se va stabili prin estimare fundamentată și cercetarea pieței, fără omiterea activităților obligatorii.
3.3. Surse identificate pentru finanțarea cheltuielilor estimate (în cazul finanțării nerambursabile se va menționa programul operațional/axa corespunzătoare, identificată)
Finanțarea este prevăzută în bugetul și lista de investiții ale Clubului Sportiv Județean Vrancea pentru anul 2026, în limita sumei de 70.000 lei, inclusiv TVA. Angajarea și utilizarea creditelor se vor realiza de Club, cu respectarea destinației aprobate, a competențelor proprietarului și a legislației financiar-bugetare și a achizițiilor publice.
4. Informații privind regimul juridic, economic și tehnic al terenului și/sau al construcției existente
4.1. Regimul juridic
Imobilul Complex sportiv - Stadionul „Milcov”, situat în municipiul Focșani, str. Aleea Stadionului nr. 2, aparține domeniului public al Județului Vrancea și este dat în administrarea Clubului Sportiv Județean Vrancea prin H.C.J. Vrancea nr. 80/06.05.2026 și Protocolul din 25.06.2026. Imobilul este identificat prin CF nr. 69345 Focșani și CF nr. 54477 Focșani. Poziția puțului și suprafața afectată vor fi raportate la documentația cadastrală actualizată.
Investiția se realizează cu acordul expres al Consiliului Județean Vrancea, iar bunul rezultat rămâne în proprietatea Județului Vrancea. Dreptul de administrare și dreptul de execuție vor fi dovedite la etapele la care sunt solicitate.
4.2. Regimul economic
Amplasamentul are destinație sportivă. Puțul este destinat exclusiv asigurării unei surse pentru irigarea terenurilor naturale, în limitele debitului autorizat. Condiționările economice și urbanistice vor fi stabilite prin certificatul de urbanism și actele autorităților competente.
4.3. Regimul tehnic
Nu sunt confirmate adâncimea, diametrele, coloanele litologice, nivelurile statice și dinamice, debitul exploatabil, calitatea apei și poziția optimă. Aceste elemente se stabilesc prin studiul hidrogeologic, documentația de gospodărire a apelor, SF și rezultatele efective ale forajului și probelor.
5. Particularități ale amplasamentului/amplasamentelor propus(e) pentru realizarea obiectivului de investiții:
a) Descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus(e) (localizare, suprafața terenului, dimensiuni în plan)
Puțul va fi amplasat în cadrul imobilului Complex sportiv - Stadionul „Milcov”, în afara suprafețelor de joc și a zonelor de siguranță. Poziția exactă este prin studiul hidrogeologic, ridicarea topografică și analiza cadastrală și a rețelelor.
b) Relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile
Se va asigura accesul instalației de foraj și al utilajelor, fără blocarea circulațiilor și fără afectarea nejustificată a terenurilor sau activităților sportive. Vor fi respectate distanțele de protecție față de surse de poluare, construcții și proprietăți.
c) Surse de poluare existente în zonă
Vor fi inventariate canalizările, fosele, depozitările, platformele, conductele și orice surse potențiale de contaminare. Amplasamentul și etanșările vor preveni pătrunderea poluanților și comunicarea necontrolată între acvifere.
d) Particularități de relief
Cotele terenului, scurgerea apelor pluviale și riscul de băltire la capul puțului vor fi evidențiate topografic. Protecția de suprafață va dirija apele în afara captării.
e) Nivel de echipare tehnico-edilitară a zonei și posibilități de asigurare a utilităților
Vor fi verificate energia electrică necesară probelor și eventualei echipări, traseele instalației de irigare și posibilitatea evacuării controlate a apei din pomparea experimentală, fără afectarea terenurilor.
f) Existența unor eventuale rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate
Poziția rețelelor va fi obținută de la deținători și verificată în teren înaintea forării. Puțul va fi relocat la nivel de proiect dacă există interferențe; relocarea rețelelor se admite numai dacă este justificată și avizată.
g) Posibile obligații de servitute
Vor fi verificate cărțile funciare, servituțile operatorilor, accesul comun și zonele de protecție care pot condiționa amplasarea și exploatarea.
h) Condiționări constructive determinate de starea tehnică și de sistemul constructiv al unor construcții existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenții, după caz
Forajul va evita fundațiile, drenajele, irigațiile și instalațiile existente. Vibrațiile, noroiul de foraj și accesul utilajelor vor fi gestionate astfel încât să nu degradeze amenajările sportive.
i) Reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentațiilor de urbanism aprobate – plan urbanistic general/plan urbanistic zonal și regulamentul local de urbanism aferent
Se va obține un certificat de urbanism nou. Proiectantul va pregăti, depune și urmări documentațiile pentru avizele, acordurile și autorizațiile indicate, inclusiv cele de gospodărire a apelor și de mediu.
j) Existența de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate
Situația va fi verificată prin certificatul de urbanism și avize. Dacă sunt impuse condiții arheologice sau de patrimoniu, acestea vor fi integrate în proiectare și execuție.
6. Descrierea succintă a obiectivului de investiții propus, din punct de vedere tehnic și funcțional:
a) Destinație și funcțiuni
Obiectivul are destinația de captare a apei subterane pentru irigarea terenurilor naturale ale bazei sportive. Apa nu este destinată consumului uman. Folosirea se va face exclusiv în limita debitului și a condițiilor stabilite prin actele de gospodărire a apelor.
b) Caracteristici, parametri și date tehnice specifice, preconizate
Obiectivul va cuprinde, după caz, amplasarea fundamentată, mobilizarea, forajul, investigațiile și jurnalul litologic, tubarea, filtrele, materialul filtrant și etanșările, dezvoltarea și deznisiparea, pomparea în trepte și de durată, măsurarea nivelurilor și debitului, prelevarea și analiza apei, protecția capului și documentația as-built. Adâncimea, diametrele, materialele și debitul nu se prestabilesc și vor rezulta din studii și din condițiile întâlnite.
Dacă forajul este neproductiv, are apă necorespunzătoare scopului sau nu poate fi autorizat, executantul va realiza măsurile de conservare ori abandonare și etanșare stabilite de proiectant și autorități, va reface terenul și va preda raportul complet al lucrărilor. Rezultatul de debit nu este garantat înaintea execuției și testelor.
c) Durata minimă de funcționare apreciată corespunzător destinației/funcțiunilor propuse
Puțul va fi proiectat pentru durata normală corespunzătoare unei captări subterane, cu condiția exploatării în limita autorizată, a monitorizării și a întreținerii. SF va preciza durata, programul de inspecție, deznisipare, măsurare și regenerare.
d) Nevoi/solicitări funcționale specifice
debit exploatabil determinat prin teste și corelat cu necesarul de irigare și cu resursa disponibilă;
protecția sanitară și hidrogeologică a captării, potrivit condițiilor stabilite de autorități;
prevenirea contaminării și a comunicării între stratele acvifere;
acces pentru măsurare, întreținere, echipare ulterioară și intervenții;
măsurarea volumelor și monitorizarea nivelurilor, dacă sunt cerute prin avize;
documentație completă pentru autorizarea și exploatarea ulterioară.
7. Justificarea necesității elaborării, după caz, a:
– studiului de prefezabilitate, în cazul obiectivelor/proiectelor majore de investiții
Elaborarea unui studiu de prefezabilitate nu se justifică, întrucât obiectivul nu reprezintă un proiect major de investiții, iar necesitatea, amplasamentul general și limita bugetară sunt identificate.
– expertizei tehnice și, după caz, a auditului energetic ori a altor studii de specialitate, audituri sau analize relevante, inclusiv analiza diagnostic, în cazul intervențiilor la construcții existente
Sunt necesare studiul hidrogeologic elaborat de o entitate atestată pentru domeniul relevant, ridicarea topografică, analiza cadastrală și a rețelelor, documentația de gospodărire a apelor, procedura de încadrare de mediu și analizele de apă. Studiul geotehnic ori alte expertize se vor realiza dacă soluția de protecție, construcțiile existente sau autoritățile le impun. Auditul energetic nu este aplicabil obiectului.
– unui studiu de fundamentare a valorii resursei culturale referitoare la restricțiile și permisivitățile asociate cu obiectivul de investiții, în cazul intervențiilor pe monumente istorice sau în zone protejate
La această etapă nu rezultă necesitatea unui studiu privind resursa culturală. Necesitatea va fi verificată prin certificatul de urbanism și avize și va fi satisfăcută dacă este impusă.
Obiectivul reprezintă realizarea unei captări noi; documentația tehnico-economică necesară este studiul de fezabilitate (SF), elaborat și aprobat în condițiile H.G. nr. 907/2016. SF va fundamenta amplasamentul, soluția și limitele obiectivului și va demonstra caracterul funcțional și unitar al investiției, fără fragmentarea artificială a unui obiect de achiziție mai larg.
După aprobarea SF și a indicatorilor tehnico-economici, Clubul poate iniția achiziția pentru proiectare și execuție. Proiectantul va pregăti și urmări, în baza mandatului, certificatul de urbanism, avizul de gospodărire a apelor, procedura de mediu, avizele de rețele, autorizația de construire și documentele pentru autorizarea ulterioară a folosinței de apă. Procedura de achiziție se stabilește pe baza valorii estimate fără TVA și fără divizarea artificială. Actele și semnăturile rezervate beneficiarului ori proprietarului vor fi emise de Club sau de Consiliul Județean Vrancea, după caz.
Beneficiar:  Clubul Sportiv Județean Vrancea
             prin
Responsabil: Ștefan Georgescu – Director
Întocmit: Beneficiar:  Responsabil: Ștefan Georgescu – Director
     Inspector de specialitate compartiment financiar-contabil: Stănescu Ionuț
Președintele
Consiliului Județean Vrancea
Nicușor HALICI




               Contrasemnează, 
     Secretar general al județului                          
                                                                                                    Raluca Dan        
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